Приложение

к паспорту доступности

объекта социальной

инфраструктуры

План

адаптации объекта краевого государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения

«Хабаровский государственный медицинский колледж»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Выявленные нарушения  и замечания | Мероприятия по  временному  приспособлению  объекта (с указанием срока) | Перечень мероприятий по адаптации объекта | Срок  исполнения | Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности  адаптации объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | СНиП 4.1.15,5.1.2.  Отсутствие пандуса и поручней, соответствующих установленным требованиям | - | Установка пандуса при входе в здание | 2017 г. | Выполнено |
| 2. | СНиП 5.1.6.  Отсутствие доводчиков, обеспечивающих задержку автоматического закрытия дверей, продолжительностью не менее 5 секунд | - | Установка доводчиков входных дверей. Обеспечивающих задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд | 2017 г. | Выполнено |
| 3. | Отсутствие сопровождение для слепых | - | Определение должностных лиц, ответственных за сопровождение слепых (с тростью или собакой-поводырем) | 2017 г. | Выполнено  (дежурный  преподаватель) |
| 4. | СНиП 5.5.3. Отсутствие информации о расположении кабинетов | - | Установка информационного стенда, содержащего сведении о расположении кабинетов | 2017 г. | Выполнено |
| 5. | Наличие перепада высоты на пути движения по 1 этажу | - | Приобретение съемного пандуса | 2017 г. | Выполнено |
| 6. | СНиП 5.2.4. Наличие порога при входе в санитарно-гигиеническое помещение на 1 этаже | - | Устранения порога при входе в санитарно-гигиеническое помещение на 1 этаже | 2017 г. | Выполнено |
| 7. | СНиП 7.2.4 В актовом зале отсутствуют места для инвалидов на креслах-колясках | - | В актовом зале оборудовать места для инвалидов на креслах-колясках | 2018 г. | В работе |
| 8. | СНиП 7.2.7 Отсутствует световой сигнализатор звонка, световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций | - | Установка светового сигнализатора звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций | 2018 г. | В работе |
| 9. | СНиП 4.8 Отсутствуют адаптированные места в учебных аудиториях для студентов с нарушениями зрения и нарушения слуха | - | Адаптировать места в учебных аудиториях для студентов с нарушениями слуха | 2019 г. | В работе |
| 10. | СНиП 4.23 В обеденном зале отсутствует зона приема пищи для студентов, с нарушением слуха | - | Оборудовать зону приема пищи для студентов, с нарушением слуха: прикрепить стационарно стулья. | 2019 г. | В работе |
| 11. | СНиП 5.1.4. Входные двери не соответствуют | - | Установка входных дверей из ударопрочного материала | 2018 г. | Выполнено |
| 12. | СНиП 5.5.2. Отсутствие тактильной информации | - | Установка тактильных табличек с указанием номеров кабинетов, посещаемых инвалидами | 2019 г. | В работе |
| 13. | СНиП 5.3.3. Отсутствие поручней у унитаза и раковины в санитарно-гигиеническом помещении на 1 этаже | - | Установка откидных поручней у унитаза и раковины | 2018 г. | Выполнено |
| 14. | СНиП 5.3.6 Отсутствие тревожной сигнализации, системы двусторонней связи в санитарно-гигиеническом помещении на 1 этаже | - | Установка в санитарно-гигиеническом помещении тревожной сигнализации, системы двусторонней связи обеспечивающей связь с дежурным персоналом | 2019 г. | В работе |
| 15. | СНиП 5.3.3. В санитарно-гигиеническом помещении на 1 этаже отсутствует опора для спины у унитаза | - | Установка унитаза, имеющего опору для спины | 2018 г. | Выполнено |
| 16. | Отсутствуют крючки для сумок и тростей у унитаза и раковины, диспенсер для туалетной бумаги в санитарно-гигиеническом помещении на 1 этаже | - | Установка крючков для сумок и тростей у унитаза и раковины, диспенсер для туалетной бумаги в санитарно-гигиеническом помещении на 1 этаже | 2018 г. | В работе |
| 17. | СниП 4.2.1 Отсутствие на индивидуальной автостоянке специализированного места | - | Устройство парковочного места, установка знака | 2017 г. | Выполнено |
| 18. | СНиП 7.2.5. В читальном зале библиотеки оборудовать читальные места для студентов с нарушением зрения | - | Оборудовать дополнительным освещением по периметру читального зала | 2019 г. | В работе |
| 19. | СНиП 4.15 В учебных аудиториях отсутствуют зоны дополнительного озвучивания-индукционные системы | - | Оборудовать зоны дополнительного озвучивания – индукционными системами | 2019 г. | В работе |
| 20. | Отсутствует цифровое обозначение этажей на лестнице | - | Нанести цифровое обозначение этажей на стене лестничного марша возле дверей (справа) контрастное по отношению к фону | 2019 г. | В работе |
| 21. | СНиП 7.2.5. В читальном зале библиотеки оборудовать читальные места для студентов с нарушением зрения | - | Приобрести стационарные и портативный видеоувеличители | 2019 г. | В работе |
| 22. | СНиП 4.15 В лекционной аудитории отсутствует зона дополнительного озвучивания – индукционная система | - | Оборудовать зону дополнительного озвучивания – индукционной системой | 2019 г. | В работе |
| 23. | СНиП 7.2.4. В актовом зале ограничена доступность на сцену инвалидов на креслах-колясках | - | В актовый зал приобрести съемный пандус | 2020 г. | В работе |
| 24. | Отсутствие индукционной петли в актовом зале | - | Установка индукционной петли | 2020 г. | В работе |